## Informações gerais
Levantamento de informações
Participação no desenvolvimento do banco de dados para consumo energético em-uso de edificações
Este projeto visa ao desenvolvimento de benchmarks de desempenho em-uso para edifícios comerciais e públicos, facilitando e incentivando melhoria contínua do desempenho. Dados são confidenciais, conforme termos de sigilo assinados pelo CBCS. Este formulário permite o registro de informações sobre 1-50 edifícios.
| Encontre as informações e explicação do projeto aqui: | Ajuda
| Organização: | Exemplo Imobiliária Ltda
| Nome do contato: | Edward Borgstein
| Carga na empresa: | Gerente de Facilities
| Email para contato: | Edward@exemploimóveis.com.br
| Termos de confidencialidade assinados? | Sim
| Principal área de negócios: | Setor imobiliária
| Edifícios sob gerenciamento da organização: | 45
| Edifícios incluídos neste relatório: | 1
| Procedimentos adotados para cálculo de área: | Área total BOMA
Preenchimento de informações
1 | Informações básicas de edifícios (necessário): | Edifícios - básico
2 | Informações adicionais (caso disponíveis): | Edifícios - detalhado
3 | Medidores adicionais (caso disponíveis): | Edifícios - submedição
| Uma vez preenchida, esta planilha deve ser enviada para: | energia.benchmarking@cbcs.org.br
| Para dúvidas, questões, esclarecimentos e uma cópia dos termos de confidencialidade, favor entre em contato: | energia.benchmarking@cbcs.org.br
| Para mais informações sobre o projeto, veja: | http://www.cbcs.org.br
Benchmarking de consumo energético em edifícios

## Ajuda
Informações adicionais
Informações adicionais sobre o projeto
Benchmarking e etiquetagem energética "em-uso"
Visão para implantação no Brasil
(Clique no texto para abrir o documento pdf)
Caso já tiver dados em outro formato
Por favor, entre em contato e a equipe fará uma avaliação dos dados no formato que são disponibilizados, para evitar re-trabalho.
energia.benchmarking@cbcs.org.br
Medição de consumo de energia
Os valores de consumo de energia devem ser tirados dos faturamentos da concessionária durante o período de 12 meses identificado. A soma de consumo de ponto (kWh) e consumo fora de ponto (kWh) é utilizado. Não há necessidade de registrar a demanda contratada (kW).
Procedimentos para medição de área
É necessário identificar os procedimentos utilizados para realizar as medições de área citadas no formulário. Por exemplo:
BOMA
Área útil conforme RTQ-C
Área real do pavimento conforme NBR 12.721
Área commun + área privativa
ASHRAE Gross Floor Area
Tipologias
Uma lista de tipologias iniciais é definida embaixo. Caso seus edifícios não cabem nestas definições, por favor utilizar os campos adicionais para definir e descrever as tipologias relevantes.
Escritório alto padrão
Escritório financeiro/banco
Escritório commun
Escritório público
Instituição de ensino
Agência bancária
Datacenter
Instalação industrial
Laboratório
Depósito/local de armazenamento
Comercio e loja pequena
Loja grande e atacado
Supermercado/hipermercado
Entretenimento
Lanchonete/bar
Restaurantes/preparo de alimentos
Alojamento
Residência
Hospital ou posto de saúde
Oficina
Serviços
Shopping
n/a
| [Outro - insere definição] | [Descrição]
| [Outro - insere definição] | [Descrição]
Sigilo e confidencialidade das informações
O CBCS, Conselho Brasileir de Construção Sustentável, por meio de sua equipe do Comitê Temático de Energia, assume o compromisso de preservar o sigilo da empresa com relação à documentação e informações fornecidas no âmbito do projeto "Benchmarking e etiquetagem energética em-uso para edifícios comerciais", mediante a assinatura de termos de confidencialidade com a empresa.
Guia para Campus
Nos casos de campus ou agrupamentos de edifícios que não há clareza na alocação de medidores (por exemplo, um medidor poderia atender vários prédios), o formulário pode ser preenchido da mesma maneira que para um edifício modo mixto, mas o número de edifícios precisa ser esclarecido no campo "Descrição do edifício"

## Edifícios - básico
Indicadores básicos de consumo em edifícios
Preenchimento destes campos é necessário para a inclusão das informações no base de dados
| Nome/ identificador | Cidade | Estado | Área útil (m2) | % da área condicionada | Área principal |  | Área #2 |  | Área #3 |  | Número de pavimentos | Monousuário/ multiusuário | Parte das contas pagos pelo proprietário | Contas dos locatários | População permanente (est) | Consumo 2012 (kWh) | Consumo 2011 (kWh) | Consumo 2010 (kWh) | Uso de grupo gerador | Concessionária | Tipo de tarifa | Fonte das informações
[6 empty] | Tipologia | Área | Tipologia | Área | Tipologia | Área
1 | Edifício 01 | São Paulo | SP | 37801 | 34% | Escritório alto padrão | 33454 | Lanchonete/bar | 1200 | Datacenter | 800 | 11 | Multiusuário | Áreas comuns e ar condicionado | Não disponíveis | 4000 | 999999999 | 888888888 | - | Só quando há falta de energia | CPFL | Horosazonal Azul | Administrativo do edifício
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
[13 empty] | Monousuário | Todo | Disponíveis |  |  |  |  | Nunca
[13 empty] | Multiusuário | Áreas comuns e ar condicionado | Não disponíveis |  |  |  |  | Só quando há falta de energia
[14 empty] | Só áreas comuns | n/a |  |  |  |  | Sempre em horas de ponto
[14 empty] | n/a | [5 empty] | n/a
Note on G4: Edward Borgstein: Se necessário, define tipologias adicionais na planilha "Ajuda"

## Edifícios - detalhado
Indicadores detalhados de consumo em edifícios
Preenchimento destes campos é voluntário. Quando as informações são disponíveis, elas podem ajudar na criação e calibragem de um benchmark adequado.
| Nome/ identificador | Área útil (m2) | Descrição do edifício | Manutenção e operação | Tipo de ar condicionado principal | % área | Tipo de ar condicionado secundário | % área | População permanente | População flutuante (FTE) | Horários de ocupação | Dias de ocupação normal | Para edifícios multiusuários: |  | Data da última auditoria de energia | Área de datacenter (m2) | Aquecimento de água | Cozinha | Outros processos com consumo importante de energia (como processos industriais) | Ano de construção | Ano da última reforma | Sombreamento - descrição | Tipo de vidro | WWR | Iluminação principal - tipo | Iluminação principal - controles | Parede - construção principal | Cobertura - tipo | Cobertura - isolamento | Orientação principal | Forma do edifício | Número de elevaores | Número de computadores por ocupante | Caso há skylights, identificar área | Há um átrio? | Microgeração | Processos de gerenciamento de energia (por exemplo: auditorias anuais, ISO50001, equipe dedicada) | Estratégias de eficiência energética contempladas
[13 empty] | Número de locatários | Taxa média de vacância
1 | Edifício 01 | 37801 | Prédio de escritórios AAA, alugados | Terceirizada | Sistema central, VAC | 70% | Splits e expansão direto a pequena porte | 15% | 4000 | 80 | 08h-19h | Seg-Sex | 8 | 12% | n/a | 800 | Não | Sim, só para ocupantes | Não | 1978 | 2001 | Não há sombreamento | Vidro normal | 55% | Fluorescente tubular | Manual | Concreto | Laje de concreto | Não | NE | Quadrado | 3 | 0.8 | Não | Não | Não | Gerente de facilities é responsável para gerenciamento de energia | Economizadores instalados em 2001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
|  |  |  | Terceirizada | Sistema central, VAV |  | Sistema central, VAV | [9 empty] | Não | Não | [6 empty] | Fluorescente tubular | Manual |  |  |  |  | Quadrado |  |  |  | Sim | Não
|  |  |  | Equipe interna especializada | Sistema central, VAC |  | Sistema central, VAC | [9 empty] | Sistema a gás | Sim, só para ocupantes | [6 empty] | Fluorescente compacto | Sensores de ocupação |  |  |  |  | Retângulo largo |  |  |  | Não | Fotovoltaica
|  |  |  | Não há equipe dedicada | Splits e expansão direto a pequena porte |  | Splits e expansão direto a pequena porte | [9 empty] | Sistema elétrica | Sim, para ocupantes e terceiros | [6 empty] | Incandescente | Daylighting |  |  |  |  | Retângulo estreito |  |  |  |  | Eólica
[5 empty] | Multi-splits |  | Multi-splits | [9 empty] | Paineis solares | [7 empty] | Vapor metálico | Programação horário |  |  |  |  | Retângulo com pátio interno |  |  |  |  | Cogeração
[5 empty] | VRF |  | VRF | [17 empty] | LED | [5 empty] | Forma "H" |  |  |  |  | Tri-geração
[5 empty] | Selfs |  | Selfs | [17 empty] | Sódio | [5 empty] | Forma "U"
[5 empty] | Outro |  | Outro | [17 empty] | Outro | [5 empty] | Forma "E"
Forma "T"
Forma "L"
Forma “+” ou forma cruz
Outro
Note on K3: Edward Borgstein: Normalizar por Full-Time Equivalent, ou seja, 8 pessoas durante uma hora cada dia = uma pessoa FTE
Note on L3: Edward Borgstein: Horários de uso normal do edifício, excluindo limpeza, manutenção e presença de segurança
Note on Y3: Edward Borgstein: Porcentagem de área envidraçada nas paredes

## Edifícios - submedição
Submedição no edifício
Preenchimento destes campos é voluntário. Quando as informações são disponíveis, elas podem ajudar na criação e calibragem de um benchmark adequado.
| Nome/ identificador | Consumo 2012 (kWh) | Consumo de diesel (litros) |  |  |  | Consumo de GNC (m3) |  |  |  | Consumo de GLP (kg) |  |  |  | Medidor de geração (kWh) |  |  |  | Submedidor 1 |  |  |  | Submedidor 2 |  |  |  | Submedidor 3 |  |  |  | Submedidor 4 |  |  |  | Submedidor 5
|  |  | Uso final | 2010 | 2011 | 2012 | Uso final | 2010 | 2011 | 2012 | Uso final | 2010 | 2011 | 2012 | Microgeração | 2010 | 2011 | 2012 | Uso submedido | 2010 | 2011 | 2012 | Uso submedido | 2010 | 2011 | 2012 | Uso submedido | 2010 | 2011 | 2012 | Uso submedido | 2010 | 2011 | 2012 | Uso submedido | 2010 | 2011 | 2012
1 | Edifício 01 | 999999999 | Grupo gerador | - | 1245 | 1854 | [8 empty] | Não
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on D4: Edward Borgstein: Por exemplo: grupo gerador
Note on H4: Edward Borgstein: Por exemplo: cozinha, aquecimento de água